# 中交机电工程局

# 港口/工业用户侧储能 EPC 解决方案白皮书

中交集团现代机电产业链链长 · 旗舰解决方案系列 No.5
编制版本：​v1.0
编制日期：​2026-05-22
文档分级：​对外公开版（脱敏）​
编制单位：​中交机电工程局有限公司
业务联系：​王鸿才（技术负责人）​17861402558

## 目录

- 摘要

- 第 1 章 政策与产业背景

- 第 2 章 用户侧储能的定义、​价值与商业模式

- 第 3 章 客户场景与典型问题

- 第 4 章 中交机电局用户侧储能服务体系

- 第 5 章 子方案产品矩阵

- 第 6 章 关键技术架构

- 第 7 章 标杆项目实践

- 第 8 章 商务与合作模式

- 第 9 章 实施路线图

- 第 10 章 标准、​资质与合规边界

- 第 11 章 风险与避坑

- 第 12 章 FAQ

- 第 13 章 联系与授权

- 附录

## 摘要

用户侧储能（工商业储能）​是新型储能装机规模最大、​落地速度最快的细分赛道之一。​依据《新型储能规模化建设专项行动方案 2025—2027 年》​（发改能源〔2025〕1144 号）​，​到 2027 年全国新型储能装机将达 1.8 亿千瓦以上，​带动直接投资约 2500 亿元。​

中交机电局凭借30 余年港口机电系统集成基因——青岛港 20 万吨级矿石码头、​上海罗泾港区矿石码头（世界首次实现全变频皮带驱动 + 全自动无人值守）​、​山西太钢管式胶带运输机等"第一"工程——是国内唯一具备港口、​工业重资产场景能源融合工程经验的机电产业链链长。​

本白皮书系统说明：​用户侧储能政策与产业背景、​峰谷套利与 EMC 商业模式、​港口/化工/钢铁/电解铝/水泥五大重资产场景子方案、​关键技术、​实施路线。​适用对象：​港口集团、​化工/钢铁/电解铝/水泥工业园区、​工商业大用户。​业务联系：​王鸿才 17861402558。​

## 第 1 章 政策与产业背景

### 1.1 政策三层叠加

第一层：​新型储能规模化

- 发改能源〔2025〕1144 号：​2027 年装机 1.8 亿千瓦 / 投资 2500 亿元

- 推动新型储能全面参与电能量市场、​辅助服务市场

- 加快新型储能价格机制建设（容量电价 + 充放电价）​

第二层：​重点用能行业绿电消费比例考核

- 《2025 年可再生能源电力消纳责任权重通知》​

- 2025 年增设钢铁、​水泥、​多晶硅行业、​国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例

- 钢铁/水泥/多晶硅行业只监测不考核（2025 起）​；​电解铝考核

第三层：​工业园区绿色转型

- 《新型储能规模化建设专项行动方案》​："聚焦工业园区、​算力设施、​商业综合体…积极创新绿电直连、​虚拟电厂、​智能微电网、​源网荷储一体化…"

### 1.2 用户侧储能赛道结构

| 细分场景 | 装机规模 | 投资逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 港口集装箱/散货 | 单港 5-50 MWh | 岸电 + 储能 + 港机峰谷 |
| 化工/石化 | 单厂 10-100 MWh | 高用电、​峰谷价差大 |
| 钢铁/电炉 | 单厂 20-200 MWh | 电炉冲击大、​调峰需求 |
| 电解铝 | 单厂 50-500 MWh | 绿电考核 + 调峰 |
| 水泥 | 单厂 5-50 MWh | 绿电监测 + 错峰用电 |

### 1.3 中交机电局港口机电基因优势

| 历史项目 | 创新点 |
| --- | --- |
| 青岛港 20 万吨级矿石码头 | 国内最早自主设计、​建造、​施工的成套装卸工艺设备总承包工程 |
| 上海罗泾港区矿石码头 | 世界首次实现全变频皮带驱动 + 全自动无人值守操作系统 |
| 山西太钢管式胶带运输机 | 亚洲最长管式胶带运输机 |

这些工程证明机电局具备重资产场景下的能源、​机电、​自动化系统集成深度能力——这是用户侧储能 EPC 的核心能力底座。​

## 第 2 章 用户侧储能的定义、​价值与商业模式

### 2.1 定义

用户侧储能（工商业储能、​Behind-the-Meter Storage）​：​部署在电力用户表后侧的储能系统。​核心三件事：​

- 峰谷套利：​谷段充电、​峰段放电

- 需量管理：​削掉用电高峰，​降低基本电费

- 绿电消纳 + 备用电源：​配合分布式光伏、​满足消纳考核

### 2.2 商业价值（典型口径）​

| 价值 | 量化 | 机制 |
| --- | --- | --- |
| 峰谷套利 | 套利倍率 1.3-2.0 | 峰段电价 / 谷段电价 |
| 需量电费 | 节省 5-15% | 削峰填谷 |
| 容量电价收益 | 单 MWh 年收益数千-数万元 | 参与辅助服务市场 |
| 绿电消纳 | 满足重点用能行业考核 | 自发自用 + 储能时移 |
| 备用电源 | 关键负荷 N+1 | 提升运营可靠性 |

### 2.3 三种商业模式

| 模式 | 业主投入 | 收益分配 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPC 总承包 | 全额建设费 | 业主自留全部收益 | 资金充足 |
| EMC 节能效益分成 | 0 | 承包方占节能 60-80% | 业主希望 0 投入 |
| 投建营一体化（BOO/BOT）​ | 部分股权 | 长期分成 | 长期绑定 |

中交机电局可联合广州中交融资租赁等产融平台，​为合作项目提供金融配套。​

## 第 3 章 客户场景与典型问题

### 3.1 客户画像

| 客户类型 | 决策人 | 关键关切 |
| --- | --- | --- |
| 港口集团 | 节能办 / 工程部 | 港机用电、​岸电 + 储能、​EMC |
| 化工/石化 | 设备部 / 财务 | 峰谷套利、​需量电费、​绿电消纳 |
| 钢铁/电炉 | 能源中心 | 电炉调峰、​EAF 冲击、​EMC |
| 电解铝 | 副总（生产）​ | 绿电考核、​全厂储能集成 |
| 水泥 | 节能办 | 错峰用电、​EMC、​光伏配套 |

### 3.2 12 个典型业主问题

Q-E1. 我们厂适合配多大储能？​
A：​按 4 小时削峰填谷估算：​（高峰段总用电量 - 平均用电量）​× 4 小时。​具体由机电局诊断阶段输出。​一般化工/钢铁单厂 10-100 MWh。​

Q-E2. 储能投资回收期多长？​
A：​当前主流磷酸铁锂储能 EPC 价格区间，​叠加峰谷套利+需量管理+辅助服务收益，​一般回收期 5-8 年。​EMC 模式下业主 0 投资，​按月分成。​

Q-E3. 港口岸电 + 储能怎么协同？​
A：​船舶靠港时切换到岸电（取代柴油），​叠加港岸储能可平滑岸电瞬时大功率冲击 + 峰谷套利 + 备用电源。​机电局港口基因 30 余年，​具备成熟港口能源系统集成能力。​

Q-E4. 化工厂电炉冲击对储能有什么要求？​
A：​电炉冲击瞬时功率高，​谐波重，​对储能 PCS 选型与控制策略要求严格。​建议：​① 选高响应速度 PCS；​② 配 SVG 谐波治理；​③ 储能与冲击负荷分母线设计。​

Q-E5. 电解铝行业 2025 起绿电考核硬指标怎么应对？​
A：​三件事：​① 自建分布式光伏（厂区屋面/边坡）​；​② 绿证认购；​③ 储能时移消纳。​机电局可做整厂源网荷储方案。​

Q-E6. EMC 模式下，​节能基线怎么定？​
A：​由第三方专业机构审计前 12 个月用电账单 + 用能曲线 + 当年电价，​形成节能基线。​之后实测节能量按合同分成。​

Q-E7. 储能消防安全怎么保证？​
A：​符合 GB/T 36276 + 多重 BMS（电池/模组/系统）​+ 消防联动（烟感+温感+喷淋+全淹没）​+ 故障预警。​机电局历史项目无重大事故。​

Q-E8. 储能放厂内还是厂外？​
A：​原则上厂内，​尽量靠近主要负荷点降低线损。​按消防、​通风、​承重综合选址。​机电局会出选址建议书。​

Q-E9. 跟工业屋面光伏怎么集成？​
A：​光伏 + 储能 + 工业用电三方耦合。​光伏发电时段优先供给生产，​余电存储；​光伏不足时储能放电；​储能不足时电网补充。​智能 EMS 决策。​

Q-E10. 钢铁电炉 EAF 储能配比？​
A：​EAF 单次冲击功率高、​时间短。​储能配比按瞬时功率 + 持续时间双重考虑，​一般功率配 1-2 倍 EAF 冲击 + 容量按 30-60 分钟。​

Q-E11. 我们厂用电量大，​电网公司限不限我们配储能？​
A：​原则上不限，​反而欢迎（缓解电网压力）​。​但接入方式（专线 vs 共线）​和并网协议需逐一谈。​机电局有专门的并网协调团队。​

Q-E12. 怎么从 PoC 起步？​
A：​建议先做 1-5 MWh 试点，​验证经济性。​联系王鸿才 17861402558，​提供厂区位置、​用电量、​电价、​峰谷情况。​4 周内反馈方案。​

## 第 4 章 中交机电局用户侧储能服务体系

### 4.1 核心能力

- 港口机电基因：​30 余年港机/重资产系统集成

- EPC 总承包能力：​机电产业链链长

- EMC 商业模式：​联合产融平台，​0 投资落地

- 多场景适配：​港口/化工/钢铁/电解铝/水泥

- 多省协调：​已覆盖 30 省 + 境外 20+ 国家

### 4.2 闭环服务流程

[电费账单分析] → [用能建模] → [现场踏勘] → [方案] → [设计] → [采购] → [施工] → [并网] → [运营]
   1-2 周         2 周         1-2 周       2-4 周    4-8 周    持续      16-24 周   2-4 周   长期

### 4.3 重资产场景集成能力

机电局相对其他储能 EPC 最大差异：​懂港口、​懂工业、​懂机电系统集成。​这意味着储能不是孤立"加一个集装箱"，​而是和港机、​电炉、​破碎机、​熔铝槽等重负荷深度耦合的系统级方案。​

## 第 5 章 子方案产品矩阵

### 5.1 YH-01：​港口岸电 + 储能联合系统

适用：​港口集团、​集装箱/散货码头
典型规模：​5-50 MWh 储能 + 岸电改造
关键能力：​港机峰谷 + 岸电平滑 + 港机自动化系统协同（机电局基因）​

### 5.2 YH-02：​化工/石化用户侧储能

适用：​石化大用户、​化工园区
典型规模：​10-100 MWh 储能
关键能力：​高响应 PCS + 谐波治理 + 化工防爆环境适配

### 5.3 YH-03：​钢铁电炉储能 + 削峰填谷

适用：​电炉钢厂
典型规模：​20-200 MWh
关键能力：​EAF 冲击负荷削峰 + 储能 EMS

### 5.4 YH-04：​电解铝整厂源网荷储

适用：​电解铝厂
典型规模：​50-500 MWh + 屋面光伏
关键能力：​绿电考核应对 + 整厂源网荷储 + 长期 EMC

### 5.5 YH-05：​水泥工厂储能 + EMC

适用：​水泥/熟料生产线
典型规模：​5-50 MWh
关键能力：​错峰用电 + EMC 节能效益分成

## 第 6 章 关键技术架构

### 6.1 用户侧储能系统总体拓扑

厂区 10kV / 35kV 母线
            │
   ┌────────┼─────────┐
   │        │         │
  生产负荷  储能 PCS   分布式光伏
            │         │
            └─→ DC 母线 / 储能 PACK
                │
            BMS + EMS

### 6.2 关键技术点

#### 6.2.1 储能 PACK 选型

- 主流：​磷酸铁锂（LFP）​，​循环 6000-12000 次，​日历寿命 10-15 年

- 模组：​固定 PACK / 集装箱式 / 预制舱

- BMS：​电池-模组-系统三级保护

#### 6.2.2 PCS 选型

- 跟网型 GFL：​成本低，​适合大网强电网

- 构网型 GFM：​成本高 15-30%，​适合弱电网/孤岛/高比例新能源

- 用户侧多采用跟网型；​弱电网工业园建议构网型

#### 6.2.3 EMS 智能调度

- 时间分辨率：​秒级运行 / 分钟级交易 / 小时级调度

- 多目标：​峰谷套利 + 需量管理 + 备用电源 + 绿电消纳

- 与生产 MES / 电费系统深度集成

#### 6.2.4 港口机电协同（机电局独有）​

- 与港机自动化系统（PLC / SCADA）​深度集成

- 与岸电系统协同

- 与港口能源管理平台对接

## 第 7 章 标杆项目实践

### 7.1 港口机电基因项目（30 余年沉淀）​

| 项目 | 创新点 | 机电局历史角色 |
| --- | --- | --- |
| 青岛港 20 万吨级矿石码头 | 国内最早自主设计、​建造、​施工的成套装卸工艺设备总承包工程 | EPC 总承包 |
| 上海罗泾港区矿石码头 | 世界首次实现全变频皮带驱动 + 全自动无人值守操作系统 | EPC 总承包 |
| 山西太钢管式胶带运输机 | 亚洲最长管式胶带运输机 | EPC 总承包 |
| 广西隆百高速公路机电及交安项目 | 桥隧比例高、​施工难度大 | EPC 总承包 |

这些项目验证了机电局在重资产场景下的电气、​自动化、​机电系统集成能力。​这种基因迁移到用户侧储能 EPC 上，​形成同行难以复制的差异化。​

### 7.2 中应（连云港）​能源科技电梯智慧发电节能项目

- 2025 年中标 10 亿元

- 机电局 2025 年最大单笔项目

- 类型：​电梯能量回收 + 储能 + 智慧节能（与楼宇用户侧储能逻辑近似）​

注：​该项目金额来自第三方建企百科聚合数据，​原始合同公示待交叉验证。​

### 7.3 集团协同：​中交集团 × 中国能建战略合作

- 2025-08 战略协议覆盖储能、​氢能、​绿色低碳转型

- 用户侧储能领域可调用中国能建的勘察设计、​电力工程能力做联合投标

### 7.4 产融通道

中交机电局三公司与广州中交融资租赁公司战略协议（2024-06）​，​覆盖：​

- 分布式光伏

- 风电

- 集中式光伏

- 储能电站

- IDC

为合作项目提供融资租赁等金融保障。​

## 第 8 章 商务与合作模式

### 8.1 三种主流模式

| 模式 | 业主投入 | 收益分配 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPC 总承包 | 全额 | 业主自留 | 资金充足 |
| EMC 节能效益分成 | 0 | 承包方占节能 60-80% | 0 投资改造 |
| 投建营一体化 | 部分股权 | 长期分成 | 长期绑定 |

### 8.2 EMC 合同关键条款

- 节能基线（第三方审计）​

- 分成比例 60-80%

- 合同期 6-12 年

- 节能效果保证条款

- 退出机制

### 8.3 与市场机制对接

- 容量电价：​参与电力系统可靠容量补偿

- 辅助服务市场：​调频、​调峰、​备用、​爬坡

- 中长期/现货市场：​参与电能量市场交易

## 第 9 章 实施路线图

### 单厂典型时间轴

| 阶段 | 时长 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 电费账单分析 | 1-2 周 | 节能基线（初稿）​ |
| 用能建模 | 2 周 | 用能模型 + 经济性测算 |
| 现场踏勘 | 1-2 周 | 选址报告 |
| 方案 | 2-4 周 | 系统方案 + 概算 |
| 设计 | 4-8 周 | 施工图集 |
| 采购 | 持续 | 设备到货 |
| 施工 | 16-24 周 | 设备安装 |
| 并网 | 2-4 周 | 投运证书 |

总周期 6-9 个月（中型规模 10-50 MWh）​。​

## 第 10 章 标准、​资质与合规边界

- GB/T 36276 储能电池消防

- NB/T 33015 / GB/T 36558 储能并网与系统

- 国家电网/南方电网用户侧储能并网技术规范

- 工业现场防爆/防腐/防尘规范（化工/钢铁/水泥）​

- 港口工程系列规范

### 表达边界

❌ 不得自称"中国最大用户侧储能项目"等绝对化
❌ 不得宣称未签约客户
✅ "已落地的港口/工业重资产场景项目包括青岛港、​上海罗泾港等"
✅ "依托中交机电局 30 余年港口机电系统集成基因"

## 第 11 章 风险与避坑

### 7 大坑

- 储能容量按理论值（无富余度），​高峰失负荷

- PCS 跟工业冲击负荷不匹配（电炉、​破碎机）​

- 谐波/电压稳定不足，​影响生产

- 消防/通风/承重选址不到位

- EMC 节能基线核算不严，​后期扯皮

- 与生产 MES / 电费系统集成困难

- 并网手续与电网协调滞后

### Checklist

- 储能容量 30% 余量

- PCS 选型与冲击负荷匹配

- SVG 谐波治理

- 储能消防/通风/承重符合规范

- EMC 基线第三方审计

- EMS 与 MES / 电费系统接口预留

- 接入容量提前 6-12 月协调

## 第 12 章 FAQ（精选 10 题）​

Q1. 用户侧储能 IRR 大概？​
A：​峰谷套利 + 需量管理 + 辅助服务，​IRR 一般 8-15%（视电价、​投资强度、​场景）​。​EMC 模式业主 0 投资分成。​

Q2. 储能寿命？​
A：​磷酸铁锂主流：​循环 6000-12000 次，​日历 10-15 年。​机电局优选一线品牌质保。​

Q3. 港口跟普通工业差别？​
A：​港口有岸电 + 港机自动化 + 大型起重设备等独有系统。​机电局港口基因 30 余年，​具备深度集成能力。​

Q4. 电解铝厂能装多大？​
A：​单厂 50-500 MWh，​具体看厂区面积、​用电量、​绿电考核要求。​机电局会给整厂源网荷储方案。​

Q5. EMC 期满后呢？​
A：​设备产权移交业主或继续延期合作。​合同到期前 1 年可协商续约或新方案。​

Q6. 化工防爆环境怎么处理？​
A：​储能集装箱专门设计成防爆型（Ex 认证）​，​或选址厂区非防爆区。​机电局有化工项目经验。​

Q7. 跟其他储能 EPC 商对比？​
A：​机电局差异化锚点：​港口机电基因 + 央企集团协同 + EMC 配套金融。​与产品厂家（宁德、​阳光等）​协作多于竞争。​

Q8. 接入电网手续多久？​
A：​一般 3-6 个月。​机电局有专门并网协调团队，​可提前并行启动。​

Q9. 项目移交后运维？​
A：​EPC 模式：​质保期 12-36 个月由机电局负责；​EMC 模式：​全合同期由机电局运维。​

Q10. 怎么开始合作？​
A：​联系王鸿才 17861402558。​提供厂区位置、​用电量、​电价、​峰谷情况、​预算。​4 周内反馈方案。​

## 第 13 章 联系与授权

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 联系人 | 王鸿才 |
| 职务 | 中交机电工程局 技术负责人 |
| 联系电话 | 17861402558 |
| 服务方向 | 用户侧储能 / 智慧充电 / 光储直柔 / 算电协同 / 交能融合 / 风电 EPC |
| 接洽流程 | 提供厂区位置、​用电量、​电价、​峰谷、​预算 → 5 工作日反馈 → 进入诊断 |

## 附录

### 政策与标准

- 《新型储能规模化建设专项行动方案 2025-2027》​（发改能源〔2025〕1144 号）​

- 《2025 年可再生能源电力消纳责任权重通知》​

- GB/T 36276 / NB/T 33015 / GB/T 36558（储能并网与消防）​

### 术语

- 用户侧储能 / 工商业储能 / Behind-the-Meter Storage

- 峰谷套利 / 需量管理 / EMC / 容量电价

- LFP / PCS / BMS / EMS / SVG

### 参考文献

- 中交集团绿色低碳行动方案（新浪财经，​2025-02-05）​

- 中国交建 2025 业绩说明会（网易财经，​2026-04）​

- 中交机电工程局有限公司（建企百科）​

- 广州中交融资租赁与机电局三公司战略协议（2024-06）​

本白皮书 v1.0 由中交机电工程局技术负责人王鸿才及编制团队基于 2026-05-22 时点的公开政策与公开案例编制。​下次复核：​2026-08-22。​